様式第２６の２（第６２条の２の２第１項関係）

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書（タンクの腐食防止等の状況）

|  |
| --- |
| 年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 |
| 設置者 | 住所 |  | 電話 |
| 氏名 |  |
| 設置場所 |  |
| タンクの呼称又は番号 |  |
| 設置の許可申請年月日 | 年　　　　月　　　　日 |  |
| 設置の許可年月日及び許可番号 | 年　　　　月　　　　日 | 第　　　　　　号 |
| 基準適合届出 | 新基準適合届出（　　年　　月　　日）・第一段階基準適合届出（　　年　　月　　日） |
| 貯蔵最大数量 | ㎘ |
| コーティング✽ | 種類 | １　ガラスフレークコーティング２　エポキシ系塗装　　３　タールエポキシ系塗装４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 施工の区分 | 新規　　　・　　　中途　　　・　　　塗り替え（コーティング施工年月日　　　　　　年　　　　月　　　　日） |
| タンク底部外面の腐食防止措置✽ | 外面防食措置 | アスファルトサンド・電気防食・その他（　　　　　　　　） |
| 雨水浸入防止措置 | 適　　　　　　　　・　　　　　　　　否 |
| 板厚✽ | アニュラ板厚 | 設計板厚 | ㎜ | 底板板厚 | 設計板厚 | ㎜ |
| 最小測定板厚平均値 | ㎜ | 最小測定板厚平均値 | ㎜ |
| 測定板厚最小値 | ㎜ | 測定板厚最小値 | ㎜ |
| 補修・変形✽ | 補修の適否 | 適　　　　　　　　・　　　　　　　　否 |
| 有害な変形の有無 | 有　　　　　　　　・　　　　　　　　無 |
| 不等沈下 | ✽ | 最大値のタンク直径に対する割合 |
| 支持力・沈下 | ✽ | 平均沈下量　　　　　　　　㎜/年 |
| 維持管理体制 | 過去３年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生 | 有　・　無 |
| 過去３年間の消防法第12条第２項に基づく措置命令 | 有　・　無 |
| 消防法第14条の２、第14条の３及び第14条の３の２の規定に関する違反 | 有　・　無 |
| 保安作業従事者に対する適切な教育訓練✽ | 適　・　否 |
| 保安のための適切な巡視、点検✽ | 適　・　否 |
| * 受付欄
 | 備考 |
|  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。

　　　３　✽印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

４　※印の欄は、記入しないこと。