様式第２６の５（第６２条の２の２第２項関係）

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書（コーティング有）

|  |
| --- |
| 年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 設置者 | 住所 |  | 電話 |
| 氏名 |  |
| 設置場所 |  |
| タンクの呼称又は番号 |  |
| 設置の許可申請年月日 | 年　　　　月　　　　日 |  |
| 設置の許可年月日及び許可番号 | 年　　　　月　　　　日 | 第　　　　号 |
| 基準適合届出 | 新基準適合届出(　年　月　日)・第一段階基準適合届出(　年　月　日) |
| 貯蔵危険物の類、品名、化学名 | 第　　　　　類 |
| 貯蔵最大数量 | ㎘ |
| 底部外面の腐食の発生に影響を及ぼす変更の予定 | 基　礎 | 有　・　無 |
| 構　造（底部の板の張り替え等） | 有　・　無 |
| コーティング✽ | 種類 | １　ガラスフレークコーティング２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 施工の区分 | 新規　　・　　中途　　・　　塗り替え（コーティング施工年月日　　　年　　月　　日） |
| タンクの腐食量✽ | 前々回保安検査日 | 年　　月　　日 | 連続板厚測定 | 有・無 | 連続板厚測定日 | 年　　月　　日 |
| 前回保安検査日 | 年　　月　　日 | 有・無 | 年　　月　　日 |
| 板アニュラ | １年当たりの板厚減少量 | ㎜/年 | 底板 | １年当たりの板厚減少量 | ㎜/年 |
| 前回保安検査時最小板厚 | ㎜ | 前回保安検査時最小板厚 | ㎜ |
| 上記からの算出期間 | 年 |
| 算出期間又は15年のうち短い方 | 年 |
| 加温貯蔵の有無 | 有　　　　　　　・　　　　　　　無 |
| タンク底部外面の腐食防止措置✽ | 外面防食措置 | アスファルトサンド・電気防食・その他（　　　） |
| 雨水浸入防止措置 | 有(適・否）・　　　　無 |
| 補修・変形✽ | 補修の適否 | 適　　　　・　　　　否 |
| 有害な変形の有無 | 有　　　　・　　　　無 |
| 不等沈下 | ✽ | 最大値のタンク直径に対する割合 |
| 支持力・沈下 | ✽ | 平均沈下量　　　　　　　　㎜/年 |
| 維持管理体制 | 過去３年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生 | 有　・　無 |
| 過去３年間の消防第12条第２項に基づく措置命令 | 有　・　無 |
| 消防法第14条の２、第14条の３及び第14条の３の２の規定に関する違反 | 有　・　無 |
| 保安作業従事者に対する適切な教育訓練✽ | 適　・　否 |
| 保安のための適切な巡視、点検✽ | 適　・　否 |
| ※　受付欄 | 備考 |
|  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。

　　　３　✽印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

　　　４　※印の欄は、記入しないこと。